|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**Concentrador Airsep New Life Elite**

El concentrador NewLife ofrece un funcionamiento silencioso y de bajo costo.   
Combina un diseño estético con excelentes características diseñadas específicamente para la comodidad del paciente. Se incluyen opciones personalizadas exclusivas con el concentrador de oxigeno New Life.  
Estas ventajas, además de la garantía mas completa disponible, convierten al concentrador NewLife en el líder COMPROBADO del mundo entero.

Concentrador de oxigeno único en el mercado nacional, de 1 hasta 5 lpm, silencioso, pequeño y transportable; sus medidas son: 72,4 cms. altura x 40 cms. ancho x 14,5 cms de longitud, pesa 24,5 kg., funciona con 110V, 50 Hz, 2.0 Amps. Consume 350 watt/hora. Posee alarmas por corto circuito, alta y baja presión, temperatura y prueba de batería.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TECNICAS** | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| http://www.disomed.cl/140.jpg      IEC 601-1 (Internacional)      CE (Europa)      CSA (Canadá)      BSI (Reino Unido)       DEMKO (Dinamarca)       FEMKO (Finlandia)       SEMKO (Suecia)       SEV (Suiza)       VDE GS (Alemania)      Homologación Francesa      (Francia) | Dimensiones | | | | http://www.disomed.cl/images242/px1.gif | 72 cm de alto, 40 cm de ancho y 14,5 de profundidad. |  |
| Peso | | | | 24,4 Kg. |  |
| Fuente Energía | | | | 120 Volt, 60 Hz, 4 Amps |  |
| Consumo Energía | | | | 350 Watts |  |
| Alarmas | | | | \* Corto Circuito \* Alta y baja presión \* Temperatura \* Prueba de batería  \* Baja Pureza |  |
| Ventajas | |  | \* Silencioso, fácil de usar y menor consumo de potencia. \* Permite nebulizar tratamientos simultáneamente con Oxigenoterapia. \* Estructura reforzada, soporta el uso constante en el hogar e instituciones. | | |  |

Kit:

* Un coche + cánula.
* Un tanque de Aluminio 1m3